Колпачок «Луер» однократного применения по

ТУ РБ 05838972.002-99

используется в качестве заглушки в изделиях медицинского назначения имеющих коннектор “Луер” (ЦВК, ПВК и др.) обеспечивая их герметичность.

Отличительные характеристики

Колпачок “Луер” обеспечивает стерильность и апирогенность внутренней среды медицинских изделий.
Сопрягаем со всеми коннекторами имеющих конус “Луер”.
Оборудован двухзаходней правой резьбой.

Эксплуатационные характеристики:

- индивидуальная упаковка состоит из сваренного по контуру пакета из термоформуемой многослойной пленки и газопроницаемой бумаги, на которой нанесена вся информация об изделии;

- стерилизация осуществляется окисью этилена в промышленных стерилизационных камерах.